{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,3],[0,4,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,14],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,14],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,4,3,14],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,14],[6,0,6,3],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[14,0,14,3],[14,6,14,9],[15,0,15,3],[15,6,15,9],[16,0,16,3],[16,6,16,9],[17,0,17,3],[17,6,17,9],[18,0,18,3],[18,6,18,9],[19,0,19,3],[19,6,19,9],[20,0,20,3],[20,6,20,9],[21,0,21,3],[21,6,21,9],[22,0,22,3],[22,6,22,9],[23,0,23,3],[23,6,23,9],[24,0,24,3],[24,6,24,9],[25,0,25,3],[25,6,25,9],[26,0,26,3],[26,6,26,9],[27,0,27,3],[27,6,27,9],[28,0,28,3],[28,6,28,9],[29,0,29,3],[29,6,29,9],[30,0,30,3],[30,6,30,9],[31,0,31,3],[31,6,31,9],[32,0,32,3],[32,6,32,9],[33,0,33,3],[33,6,33,9],[34,0,34,3],[34,6,34,9],[35,0,35,3],[35,6,35,9],[36,0,36,3],[36,6,36,9],[37,0,37,3],[37,6,37,9],[38,0,38,3],[38,6,38,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Test Zeitzonen"]
["Tester:",null,"MHe"]
["Datum:",null,"09.04.2013"]
["Gerät:",null,"GC9300"]
["Softwareversion:",null,"V1.331-063 (SVN: 95, 33)"]
[]
["Für Test verwendete Zeitzonen:"]
["Bezeichnung",null,"Differenz","Sommerzeit","ID"]
["Venezuela Standard Time",null,"GMT -04:30","Nein",1]
["W. Europe Standard Time",null,"GMT +01:00","Ja",2]
["UTC -03",null,"GMT -03:00","Nein",3]
["UTC",null,"GMT +00:00","Nein",4]
["UTC +05",null,"GMT +05:00","Nein",5]
[]
["Test:",{"$nulls":3},"Ergebnis:",null,"Test:",{"$nulls":3},"Ergebnis:"]
["Umschaltung 1 > 2:",{"$nulls":3},"ok",null,"Sommerzeit > Winterzeit 2",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 1 > 3:",{"$nulls":3},"ok",null,"Winterzeit > Sommerzeit 2",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 1 > 4:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 1 > 5:",{"$nulls":3},"ok",null,"Geräteneustart 1",{"$nulls":3},"ok"]
[{"$nulls":6},"Geräteneustart 2",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 2 > 1:",{"$nulls":3},"ok",null,"Geräteneustart 3",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 2 > 3:",{"$nulls":3},"ok",null,"Geräteneustart 4",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 2 > 4:",{"$nulls":3},"ok",null,"Geräteneustart 5",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 2 > 5:",{"$nulls":3},"ok"]
[]
["Umschaltung 3 > 1:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 3 > 2:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 3 > 4:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 3 > 5:",{"$nulls":3},"ok"]
[]
["Umschaltung 4 > 1:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 4 > 2:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 4 > 3:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 4 > 5:",{"$nulls":3},"ok"]
[]
["Umschaltung 5 > 1:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 5 > 2:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 5 > 3:",{"$nulls":3},"ok"]
["Umschaltung 5 > 4:",{"$nulls":3},"ok"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}