## 9301
PGC 9301 (Erdgas) | Säule 1 | Säule 2 | Säule 3
Einbaulage | vorne (im Messwerk), unten (im PGC Gehäuse) | mitte | hinten (im Messwerk), oben (im PGC Gehäuse)
Säulentyp | HSA | 5CB | nicht bestückt
1. Peak | Stickstoff * | Propan |  | * | Es handelt sich eigentlich um einen Sammelpeak, der theoretisch auch O2 + H2 + CO enthalten kann.
2. Peak | Methan | iso-Butan
3. Peak | Kohlendioxid | n-Butan |  | ** | Die C6+ Gruppe beginnt nach dem Peakende des n-Pentan Peaks und enthält den benannten Peak n-Hexan. Die Anzahl der unbenannten C6+ Peaks vor und hinter dem n-Hexan Peak ist im Voraus nicht bekannt. Unbenannte Peaks vor dem n-Pentan sind unwahrscheinlich. Unbenannte Peaks vor dem Propan Peak sind durch Verschiebung der Retentionszeiten durch Alterung möglich.
4. Peak | Ethan | neo-Pentan
5. Peak |  | iso-Pentan
6. Peak |  | n-Pentan
7. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) **
8. Peak |  | …
9. Peak |  | n-Hexan **
10. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) **
11. Peak |  | …

## 9302
PGC 9302 (Biogas) | Säule 1 | Säule 2 | Säule 3
Einbaulage | vorne (im Messwerk), unten (im PGC Gehäuse) | mitte | hinten (im Messwerk), oben (im PGC Gehäuse)
Säulentyp | HSA | nicht bestückt | Molsieb (Backflush)
1. Peak | Sammelpeak (unbenannt) * |  | Wasserstoff *** | * | Peak (N2 + O2 + H2 + CO) meist vorhanden. Andere unbenannte Peaks auf der Säule unwahrscheinlich.
2. Peak | Methan |  | Sauerstoff ***
3. Peak | Kohlendioxid |  | Stickstoff *** | ** | Beim Biogas PGC kommen die beiden Butan Peaks sehr spät und sind sehr breit.
4. Peak | Ethan
5. Peak | Propan
6. Peak | iso-Butan **
7. Peak | n-Butan ** |  |  | *** | Unbenannte Peaks vor und hinter den drei benannten Peaks lassen sich auf der Molsiebsäule oft nicht vermeiden
8. Peak
9. Peak
10. Peak
11. Peak

## 9303
PGC 9303 (Power-to-Gas) | Säule 1 | Säule 2 | Säule 3
Einbaulage | vorne (im Messwerk), unten (im PGC Gehäuse) | mitte | hinten (im Messwerk), oben (im PGC Gehäuse)
Säulentyp | HSA | 5CB | Molsieb (Backflush)
1. Peak | Sammelpeak (unbenannt) * | Propan | Wasserstoff *** | * | Peak (N2 + O2 + H2 + CO) meist vorhanden. Andere unbenannte Peaks auf der Säule unwahrscheinlich.
2. Peak | Methan | iso-Butan | Sauerstoff ***
3. Peak | Kohlendioxid | n-Butan | Stickstoff *** | ** | Die C6+ Gruppe beginnt nach dem Peakende des n-Pentan Peaks und enthält den benannten Peak n-Hexan. Die Anzahl der unbenannten C6+ Peaks vor und hinter dem n-Hexan Peak ist im Voraus nicht bekannt. Unbenannte Peaks vor dem n-Pentan sind unwahrscheinlich. Unbenannte Peaks vor dem Propan Peak sind durch Verschiebung der Retentionszeiten durch Alterung möglich.
4. Peak | Ethan | neo-Pentan (nur intern)
5. Peak |  | iso-Pentan
6. Peak |  | n-Pentan
7. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) ** |  | *** | Unbenannte Peaks vor und hinter den drei benannten Peaks lassen sich auf der Molsiebsäule oft nicht vermeiden
8. Peak |  | …
9. Peak |  | n-Hexan **
10. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) **
11. Peak |  | …

## 9304
PGC 9304 (Power-to-Gas) | Säule 1 | Säule 2 | Säule 3
Einbaulage | vorne (im Messwerk), unten (im PGC Gehäuse) | mitte | hinten (im Messwerk), oben (im PGC Gehäuse)
Säulentyp | HSA | 5CB | Molsieb (Backflush) | * | Peak (N2 + O2 + H2 + CO) meist vorhanden. Andere unbenannte Peaks auf der Säule unwahrscheinlich.
1. Peak | Sammelpeak (unbenannt) * | Propan | Helium ***** | ** | Methan unter Umständen auf der Molsiebsäule statt auf der HSA Säule.
2. Peak | Methan ** | iso-Butan | Wasserstoff
3. Peak | Kohlendioxid | n-Butan | Sauerstoff | *** | Wahrscheinlich mit relativem Responsfaktor (von n-Butan)
4. Peak | Ethan | neo-Pentan (nur intern) *** | Stickstoff | **** | Die C6+ Gruppe beginnt nach dem Peakende des n-Pentan Peaks und enthält den benannten Peak n-Hexan. Die Anzahl der unbenannten C6+ Peaks vor und hinter dem n-Hexan Peak ist im Voraus nicht bekannt. Unbenannte Peaks vor dem n-Pentan sind unwahrscheinlich. Unbenannte Peaks vor dem Propan Peak sind durch Verschiebung der Retentionszeiten durch Alterung möglich.
5. Peak |  | iso-Pentan | Methan **
6. Peak |  | n-Pentan
7. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) ****
8. Peak |  | … |  | ***** | Helium optional mit Kalibrierung oder relativer Responsfaktor (Wasserstoff).
9. Peak |  | n-Hexan **
10. Peak |  | C6+ Peaks (unbenannt) ****
11. Peak |  | …