## Aktuell
GC9300 Mathematik, aktuelles Verfahren
| Grundkalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += Area[x] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += Area[x] | x | x
RTs setzen | x | x
RTZs setzen | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz * 100)) | x | x
Konzentrationen berechnen Conc = Area * ML | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert | x | x
RFs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x | x
RFZs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x
DELTRA_RFs berechnen delta_rf = ((rf - rfz) / (rfz * 100)) | x | x
Konzentrationen mit Konzentration und RF berechnen Conc = Conc * RF | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert |  |  | x
Unnorm Summe berechnen UnNormSum += Conc[x] | x | x | x
NormKonzentrationen berechnen NormConc = Conc * (100 / UnNormSum) | x | x | x
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) | x | x | x
Alle Werte in Matrix schreiben | x | x | x

## Neu
GC9300 Mathematik, neues Verfahren
| Grundkalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += Area[x] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += Area[x] | x | x
RTs setzen | x | x
RTZs setzen | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz * 100)) | x | x
Grund-Linear-Koeffizient GLK = SollKonzentration / Fläche | x
Linear-Koeffizient LK = SollKonzentration / Fläche |  | x
Responsefaktor RF = LK / GLK (nur für Anzeige) |  | x
RFZs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x
DELTRA_RFs berechnen delta_rf = ((rf - rfz) / (rfz * 100)) | x | x
Unnormierte Konzentration C1 = Fläche * LK |  |  | x
Unnorm Summe berechnen UnNormSum += Conc[x] | x | x | x
Normierungsfaktor Faktor = (100 / (Summe C1)) |  |  | x
Normierte Konzentration C2 = C1 * Faktor |  |  | x
Korrekturen für Anteile C3 = - (A + B * C2 + C * C2^2 + D * C2^3) |  |  | x
Korrigierte Konzentrationen C4 = C2 + C3 |  |  | x
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) | x | x | x
Alle Werte in Matrix schreiben | x | x | x