## Aktuell
GC9300 Mathematik, aktuelles Verfahren
| Grundkalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += Area[x] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += Area[x] | x | x
RTs setzen | x | x
RTZs setzen | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz * 100)) | x | x
Konzentrationen berechnen Conc = Area * ML | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert | x | x
RFs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x | x
RFZs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x
DELTRA_RFs berechnen delta_rf = ((rf - rfz) / (rfz * 100)) | x | x
Konzentrationen mit Konzentration und RF berechnen Conc = Conc * RF | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert |  |  | x
Unnorm Summe berechnen UnNormSum += Conc[x] | x | x | x
NormKonzentrationen berechnen NormConc = Conc * (100 / UnNormSum) | x | x | x
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) | x | x | x
Alle Werte in Matrix schreiben | x | x | x

## Neu
GC9300 Mathematik, neues Verfahren mit Programmcode - Formeln
| Grund- kalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren … |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += pR->Area[idx] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += pR->Area[idx] | x | x
RTs setzen pValue(RT)[idx] = pR->RT[idx] | x | x
RTZs setzen pValue(RTZ)[idx] = pValue(RT)[idx] | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = (((rt - rtz) / (rtz)) * 100) | x | x
Grund-Linear-Koeffizient berechnen aValue(GLK)[idx] = (eValue(CalGasSetValue)[idx] / pR->Area[idx]) | x
RFs berechnen pValue(RF)[idx] = (eValue(CalGasSetValue)[idx] / (aValue(GLK)[idx] * pR->Area[idx])) | x | x
Unnormierte Konzentrationen berechnen m_UnnormConc[idx] = (pR->Area[idx] * aValue(GLK)[idx] * pValue(RF)[idx]) |  |  | x
Unnormierte Summe 1 berechnen pR->UnNormSum += m_UnnormConc[idx] |  |  | x
Normierungsfaktor berechnen m_NormFactor = (100 / pR->UnNormSum) |  |  | x
Normierte Konzentration berechnen m_NormConc[idx] = m_UnnormConc[idx] * m_NormFactor |  |  | x
Korrekturen für Anteile berechnen m_CorrFactor[idx] = - (Coeff[0] + Coeff[1] * C2 + Coeff[2] * C2^2 + Coeff[3] * C2^3) tempCorrFactorMethane += m_CorrFactor[idx] m_CorrFactor[IDX_Methane] = - (tempCorrFactorMethane) |  |  | x
Korrigierte Konzentrationen berechnen m_CorrNormConc[idx] = m_NormConc[idx] + m_CorrFactor[idx] |  |  | x
Unnormierte Summe 2 berechnen pR->UnNormSum2 = 100 + m_CorrFactorMethane |  |  | x
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) … |  |  | x