## Abrufdaten
OGE Steinbrink nach Nowega H, PGC GC9300,
Zeitstempel | HSN,0 | Status | RHON,0 | Status | CO2,0 | Status | CH4,0 | Status | C2H6,0 | Status | C3H8,0 | Status | C6+,0 | Status | i-C4H10,0 | Status | i-C5H12,0 | Status | n-C4H10,0 | Status | n-C5H12,0 | Status | neo-C5H12,0 | Status | N2,0 | Status
2015-07-06 14:07 | 9.775 | 4 | 0.79104 | 5 | 0.81382 | 4 | 87.4526 | 4 | 0.47061 | 4 | 0.02228 | 4 | 0.0018304 | 4 | 0.004644 | 4 | 0 | 4 | 0.0038711 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2303 | 4
2015-07-06 14:00 | 9.775 | 4 | 0.79104 | 5 | 0.81382 | 4 | 87.4526 | 4 | 0.47061 | 4 | 0.02228 | 4 | 0.0018304 | 4 | 0.004644 | 4 | 0 | 4 | 0.0038711 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2303 | 4
2015-07-06 13:58 | 9.775 | 0 | 0.79104 | 0 | 0.81382 | 0 | 87.4526 | 0 | 0.47061 | 0 | 0.02228 | 0 | 0.0018304 | 0 | 0.004644 | 0 | 0 | 0 | 0.0038711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2303 | 0
2015-07-06 13:00 | 9.7928 | 0 | 0.78934 | 0 | 0.70731 | 0 | 87.6247 | 0 | 0.46677 | 0 | 0.022038 | 0 | 0.0018429 | 0 | 0.0036952 | 0 | 0 | 0 | 0.0038341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1698 | 0
2015-07-06 12:00 | 9.7928 | 0 | 0.78947 | 0 | 0.7135 | 0 | 87.613 | 0 | 0.47073 | 0 | 0.02329 | 0 | 0.0018495 | 0 | 0.0038658 | 0 | 0 | 0 | 0.0040889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1696 | 0
2015-07-06 11:33 | 9.7923 | 4 | 0.78963 | 5 | 0.72987 | 4 | 87.6055 | 4 | 0.47164 | 4 | 0.023534 | 4 | 0.00187 | 4 | 0.0039119 | 4 | 0 | 4 | 0.0041452 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.1595 | 4
2015-07-06 11:20 | 9.7923 | 0 | 0.78963 | 0 | 0.72987 | 0 | 87.6055 | 0 | 0.47164 | 0 | 0.023534 | 0 | 0.00187 | 0 | 0.0039119 | 0 | 0 | 0 | 0.0041452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1595 | 0
2015-07-06 11:01 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 11:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 10:49 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 10:41 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 10:41 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 10:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 09:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 08:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 07:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 06:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 05:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 04:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 03:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 02:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 01:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 23:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 22:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 21:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 20:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 19:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 18:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 17:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 16:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 15:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 14:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 13:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 12:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 11:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 10:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 09:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 08:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 07:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 06:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 05:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 04:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 03:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 02:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 01:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-05 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 23:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 22:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 21:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 20:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 19:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 18:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 17:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 16:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 15:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 14:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 13:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 12:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 11:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 10:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 09:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 08:00 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:09 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:09 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:06 | 9.7418 | 4 | 0.79601 | 5 | 1.1404 | 4 | 86.9865 | 4 | 0.55808 | 4 | 0.024383 | 4 | 0.0031354 | 4 | 0.0043707 | 4 | 0 | 4 | 0.0042495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.279 | 4
2015-07-04 07:05 | 9.7418 | 0 | 0.79601 | 0 | 1.1404 | 0 | 86.9865 | 0 | 0.55808 | 0 | 0.024383 | 0 | 0.0031354 | 0 | 0.0043707 | 0 | 0 | 0 | 0.0042495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.279 | 0
2015-07-04 07:00 | 9.7433 | 0 | 0.79614 | 0 | 1.151 | 0 | 86.9806 | 0 | 0.56717 | 0 | 0.024806 | 0 | 0.0032046 | 0 | 0.0049113 | 0 | 0 | 0 | 0.0043502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2639 | 0
2015-07-04 06:00 | 9.7439 | 0 | 0.79667 | 0 | 1.1699 | 0 | 86.9279 | 0 | 0.58883 | 0 | 0.025557 | 0 | 0.0034383 | 0 | 0.0066226 | 0 | 0 | 0 | 0.0059731 | 0 | 0 | 0 | 0.001497 | 0 | 11.2703 | 0
2015-07-04 05:00 | 9.7464 | 0 | 0.79641 | 0 | 1.1593 | 0 | 86.9554 | 0 | 0.59182 | 0 | 0.02547 | 0 | 0.0035273 | 0 | 0.0059709 | 0 | 0 | 0 | 0.0048897 | 0 | 0 | 0 | 0.00046205 | 0 | 11.2531 | 0
2015-07-04 04:00 | 9.7457 | 0 | 0.79641 | 0 | 1.1619 | 0 | 86.9517 | 0 | 0.59447 | 0 | 0.025214 | 0 | 0.0035462 | 0 | 0.004802 | 0 | 0 | 0 | 0.0043763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2539 | 0
2015-07-04 03:00 | 9.7459 | 0 | 0.79627 | 0 | 1.1576 | 0 | 86.9704 | 0 | 0.58607 | 0 | 0.024863 | 0 | 0.0034742 | 0 | 0.0045814 | 0 | 0 | 0 | 0.004351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2486 | 0
2015-07-04 02:00 | 9.749 | 0 | 0.79606 | 0 | 1.1225 | 0 | 86.9668 | 0 | 0.60176 | 0 | 0.025714 | 0 | 0.0035617 | 0 | 0.0048259 | 0 | 0 | 0 | 0.0045367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2703 | 0
2015-07-04 01:00 | 9.7136 | 0 | 0.79891 | 0 | 1.285 | 0 | 86.6611 | 0 | 0.58647 | 0 | 0.025063 | 0 | 0.0033905 | 0 | 0.0065603 | 0 | 0 | 0 | 0.0058189 | 0 | 0 | 0 | 0.0013074 | 0 | 11.4254 | 0
2015-07-04 | 9.7306 | 0 | 0.79768 | 0 | 1.2491 | 0 | 86.8359 | 0 | 0.57919 | 0 | 0.02445 | 0 | 0.0033012 | 0 | 0.0057286 | 0 | 0 | 0 | 0.0052367 | 0 | 0 | 0 | 0.00088502 | 0 | 11.2961 | 0
2015-07-03 23:00 | 9.7153 | 0 | 0.79878 | 0 | 1.3432 | 0 | 86.7423 | 0 | 0.56166 | 0 | 0.02363 | 0 | 0.0032469 | 0 | 0.0043221 | 0 | 0 | 0 | 0.0041972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3175 | 0
2015-07-03 22:00 | 9.7953 | 0 | 0.79212 | 0 | 0.82042 | 0 | 87.3165 | 0 | 0.63423 | 0 | 0.026493 | 0 | 0.0040472 | 0 | 0.0056889 | 0 | 0 | 0 | 0.0053955 | 0 | 0 | 0 | 0.00082994 | 0 | 11.1865 | 0
2015-07-03 21:00 | 9.7518 | 0 | 0.79585 | 0 | 1.1277 | 0 | 87.0215 | 0 | 0.57832 | 0 | 0.023815 | 0 | 0.0033303 | 0 | 0.0066531 | 0 | 0 | 0 | 0.006021 | 0 | 0 | 0 | 0.0017701 | 0 | 11.231 | 0
2015-07-03 20:00 | 9.7507 | 0 | 0.79593 | 0 | 1.1337 | 0 | 87.0147 | 0 | 0.57645 | 0 | 0.023736 | 0 | 0.0033639 | 0 | 0.0066359 | 0 | 0 | 0 | 0.0060681 | 0 | 0 | 0 | 0.0018446 | 0 | 11.2335 | 0
2015-07-03 19:00 | 9.7497 | 0 | 0.79624 | 0 | 1.1552 | 0 | 86.9867 | 0 | 0.58684 | 0 | 0.02437 | 0 | 0.003392 | 0 | 0.0066276 | 0 | 0 | 0 | 0.0059744 | 0 | 0 | 0 | 0.0017061 | 0 | 11.2292 | 0
2015-07-03 18:00 | 9.7448 | 0 | 0.7966 | 0 | 1.1797 | 0 | 86.9515 | 0 | 0.58136 | 0 | 0.024314 | 0 | 0.0032728 | 0 | 0.0066349 | 0 | 0 | 0 | 0.0061309 | 0 | 0 | 0 | 0.0018601 | 0 | 11.2452 | 0
2015-07-03 17:00 | 9.7357 | 0 | 0.79616 | 0 | 1.1562 | 0 | 86.9808 | 0 | 0.52725 | 0 | 0.02211 | 0 | 0.0025008 | 0 | 0.0059082 | 0 | 0 | 0 | 0.0052615 | 0 | 0 | 0 | 0.0012578 | 0 | 11.2988 | 0
2015-07-03 16:00 | 9.7331 | 0 | 0.79612 | 0 | 1.163 | 0 | 86.9871 | 0 | 0.51489 | 0 | 0.021897 | 0 | 0.0023942 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0.0047005 | 0 | 0 | 0 | 0.0007871 | 0 | 11.3002 | 0
2015-07-03 15:19 | 9.7384 | 4 | 0.79585 | 5 | 1.1586 | 4 | 87.0351 | 4 | 0.51188 | 4 | 0.022904 | 4 | 0.0025047 | 4 | 0.0047313 | 4 | 0 | 4 | 0.0051596 | 4 | 0 | 4 | 0.00098513 | 4 | 11.2582 | 4
2015-07-03 15:09 | 9.7384 | 0 | 0.79585 | 0 | 1.1586 | 0 | 87.0351 | 0 | 0.51188 | 0 | 0.022904 | 0 | 0.0025047 | 0 | 0.0047313 | 0 | 0 | 0 | 0.0051596 | 0 | 0 | 0 | 0.00098513 | 0 | 11.2582 | 0
2015-07-03 15:00 | 9.7518 | 4 | 0.795 | 5 | 1.0882 | 4 | 87.1078 | 4 | 0.53738 | 4 | 0.02362 | 4 | 0.0023059 | 4 | 0.0053521 | 4 | 0 | 4 | 0.0054042 | 4 | 0 | 4 | 0.0010914 | 4 | 11.2288 | 4
2015-07-03 15:00 | 9.7518 | 4 | 0.795 | 5 | 1.0882 | 4 | 87.1078 | 4 | 0.53738 | 4 | 0.02362 | 4 | 0.0023059 | 4 | 0.0053521 | 4 | 0 | 4 | 0.0054042 | 4 | 0 | 4 | 0.0010914 | 4 | 11.2288 | 4
2015-07-03 14:50 | 9.7518 | 0 | 0.795 | 0 | 1.0882 | 0 | 87.1078 | 0 | 0.53738 | 0 | 0.02362 | 0 | 0.0023059 | 0 | 0.0053521 | 0 | 0 | 0 | 0.0054042 | 0 | 0 | 0 | 0.0010914 | 0 | 11.2288 | 0
2015-07-03 14:41 | 9.7332 | 4 | 0.79573 | 5 | 1.1638 | 4 | 87.049 | 4 | 0.48397 | 4 | 0.022213 | 4 | 0.0014648 | 4 | 0.0040125 | 4 | 0 | 4 | 0.004873 | 4 | 0 | 4 | 0.00050219 | 4 | 11.2702 | 4
2015-07-03 14:38 | 9.7332 | 4 | 0.79573 | 5 | 1.1638 | 4 | 87.049 | 4 | 0.48397 | 4 | 0.022213 | 4 | 0.0014648 | 4 | 0.0040125 | 4 | 0 | 4 | 0.004873 | 4 | 0 | 4 | 0.00050219 | 4 | 11.2702 | 4
2015-07-03 14:38 | 9.7332 | 4 | 0.79573 | 5 | 1.1638 | 4 | 87.049 | 4 | 0.48397 | 4 | 0.022213 | 4 | 0.0014648 | 4 | 0.0040125 | 4 | 0 | 4 | 0.004873 | 4 | 0 | 4 | 0.00050219 | 4 | 11.2702 | 4
2015-07-03 14:37 | 9.7332 | 4 | 0.79573 | 5 | 1.1638 | 4 | 87.049 | 4 | 0.48397 | 4 | 0.022213 | 4 | 0.0014648 | 4 | 0.0040125 | 4 | 0 | 4 | 0.004873 | 4 | 0 | 4 | 0.00050219 | 4 | 11.2702 | 4
2015-07-03 14:37 | 9.7332 | 4 | 0.79573 | 5 | 1.1638 | 4 | 87.049 | 4 | 0.48397 | 4 | 0.022213 | 4 | 0.0014648 | 4 | 0.0040125 | 4 | 0 | 4 | 0.004873 | 4 | 0 | 4 | 0.00050219 | 4 | 11.2702 | 4
2015-07-03 14:37 | 9.7332 | 0 | 0.79573 | 0 | 1.1638 | 0 | 87.049 | 0 | 0.48397 | 0 | 0.022213 | 0 | 0.0014648 | 0 | 0.0040125 | 0 | 0 | 0 | 0.004873 | 0 | 0 | 0 | 0.00050219 | 0 | 11.2702 | 0
2015-07-03 14:28 | 9.7228 | 4 | 0.79642 | 5 | 1.2252 | 4 | 87.0009 | 4 | 0.4551 | 4 | 0.024639 | 4 | 0.001828 | 4 | 0.0032054 | 4 | 0 | 4 | 0.0055007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2836 | 4
2015-07-03 14:27 | 9.7041 | 0 | 0.79734 | 0 | 1.2927 | 0 | 86.8997 | 0 | 0.42895 | 0 | 0.018559 | 0 | 0.0012165 | 0 | 0.0042197 | 0 | 0 | 0 | 0.0033255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3514 | 0
2015-07-03 14:24 | 9.7071 | 4 | 0.79685 | 5 | 1.2578 | 4 | 86.9402 | 4 | 0.42292 | 4 | 0.0183 | 4 | 0.00046555 | 4 | 0.0043871 | 4 | 0 | 4 | 0.003509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3524 | 4
2015-07-03 14:21 | 9.7071 | 4 | 0.79685 | 5 | 1.2578 | 4 | 86.9402 | 4 | 0.42292 | 4 | 0.0183 | 4 | 0.00046555 | 4 | 0.0043871 | 4 | 0 | 4 | 0.003509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3524 | 4
2015-07-03 14:21 | 9.7071 | 4 | 0.79685 | 5 | 1.2578 | 4 | 86.9402 | 4 | 0.42292 | 4 | 0.0183 | 4 | 0.00046555 | 4 | 0.0043871 | 4 | 0 | 4 | 0.003509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3524 | 4
2015-07-03 14:21 | 9.7071 | 4 | 0.79685 | 5 | 1.2578 | 4 | 86.9402 | 4 | 0.42292 | 4 | 0.0183 | 4 | 0.00046555 | 4 | 0.0043871 | 4 | 0 | 4 | 0.003509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3524 | 4
2015-07-03 14:21 | 9.7071 | 4 | 0.79685 | 5 | 1.2578 | 4 | 86.9402 | 4 | 0.42292 | 4 | 0.0183 | 4 | 0.00046555 | 4 | 0.0043871 | 4 | 0 | 4 | 0.003509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3524 | 4
2015-07-03 14:20 | 9.7071 | 0 | 0.79685 | 0 | 1.2578 | 0 | 86.9402 | 0 | 0.42292 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.00046555 | 0 | 0.0043871 | 0 | 0 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3524 | 0
2015-07-03 14:13 | 9.7094 | 2 | 0.79668 | 2 | 1.253 | 2 | 86.9661 | 2 | 0.4181 | 2 | 0.019957 | 2 | 0.00035265 | 2 | 0.0040411 | 2 | 0 | 2 | 0.003795 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11.3346 | 2
2015-07-03 14:09 | 9.7094 | 2 | 0.79668 | 2 | 1.253 | 2 | 86.9661 | 2 | 0.4181 | 2 | 0.019957 | 2 | 0.00035265 | 2 | 0.0040411 | 2 | 0 | 2 | 0.003795 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11.3346 | 2
2015-07-03 14:09 | 9.7094 | 2 | 0.79668 | 2 | 1.253 | 2 | 86.9661 | 2 | 0.4181 | 2 | 0.019957 | 2 | 0.00035265 | 2 | 0.0040411 | 2 | 0 | 2 | 0.003795 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11.3346 | 2
2015-07-03 14:00 | 9.7228 | 4 | 0.79689 | 5 | 1.2383 | 4 | 86.9335 | 4 | 0.49742 | 4 | 0.022704 | 4 | 0.0017453 | 4 | 0.0038784 | 4 | 0 | 4 | 0.0041634 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2984 | 4
2015-07-03 14:00 | 9.7094 | 0 | 0.79668 | 0 | 1.253 | 0 | 86.9661 | 0 | 0.4181 | 0 | 0.019957 | 0 | 0.00035265 | 0 | 0.0040411 | 0 | 0 | 0 | 0.003795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3346 | 0
2015-07-03 13:59 | 9.7228 | 0 | 0.79689 | 0 | 1.2383 | 0 | 86.9335 | 0 | 0.49742 | 0 | 0.022704 | 0 | 0.0017453 | 0 | 0.0038784 | 0 | 0 | 0 | 0.0041634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2984 | 0
2015-07-03 13:49 | 9.7049 | 4 | 0.79716 | 5 | 1.2718 | 4 | 86.9069 | 4 | 0.42563 | 4 | 0.020714 | 4 | 0.0011696 | 4 | 0.0032703 | 4 | 0 | 4 | 0.0043054 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3662 | 4
2015-07-03 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:40 | 9.7049 | 0 | 0.79716 | 0 | 1.2718 | 0 | 86.9069 | 0 | 0.42563 | 0 | 0.020714 | 0 | 0.0011696 | 0 | 0.0032703 | 0 | 0 | 0 | 0.0043054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3662 | 0
2015-07-03 13:37 | 9.7041 | 4 | 0.79734 | 5 | 1.2927 | 4 | 86.8997 | 4 | 0.42895 | 4 | 0.018559 | 4 | 0.0012165 | 4 | 0.0042197 | 4 | 0 | 4 | 0.0033255 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.3514 | 4
2015-07-03 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 13:00 | 9.727 | 0 | 0.79558 | 0 | 1.1807 | 0 | 87.0821 | 0 | 0.44062 | 0 | 0.020434 | 0 | 0.0012993 | 0 | 0.0034953 | 0 | 0 | 0 | 0.0037467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2676 | 0
2015-07-03 12:49 | 9.7232 | 4 | 0.79553 | 5 | 1.1907 | 4 | 87.0937 | 4 | 0.42026 | 4 | 0.018633 | 4 | 0.00054443 | 4 | 0.0031448 | 4 | 0 | 4 | 0.0034674 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2696 | 4
2015-07-03 12:37 | 9.7232 | 0 | 0.79553 | 0 | 1.1907 | 0 | 87.0937 | 0 | 0.42026 | 0 | 0.018633 | 0 | 0.00054443 | 0 | 0.0031448 | 0 | 0 | 0 | 0.0034674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2696 | 0
2015-07-03 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 12:00 | 9.7356 | 0 | 0.79491 | 0 | 1.1877 | 0 | 87.2405 | 0 | 0.38257 | 0 | 0.021346 | 0 | 0.0064829 | 0 | 0.0024556 | 0 | 7.5044e-05 | 0 | 0.002765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1561 | 0
2015-07-03 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-03 11:00 | 9.7374 | 0 | 0.7947 | 0 | 1.1766 | 0 | 87.2626 | 0 | 0.38118 | 0 | 0.021496 | 0 | 0.006107 | 0 | 0.0020719 | 0 | 6.2146e-05 | 0 | 0.0027588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1471 | 0
2015-07-03 10:00 | 9.7382 | 0 | 0.79466 | 0 | 1.1788 | 0 | 87.2741 | 0 | 0.37709 | 0 | 0.021068 | 0 | 0.0065821 | 0 | 0.0024221 | 0 | 0 | 0 | 0.0029796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.137 | 0
2015-07-03 09:00 | 9.7405 | 0 | 0.79433 | 0 | 1.1604 | 0 | 87.3079 | 0 | 0.37177 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.0060499 | 0 | 0.0022824 | 0 | 0 | 0 | 0.0026927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1277 | 0
2015-07-03 08:00 | 9.7594 | 0 | 0.79076 | 0 | 0.94747 | 0 | 87.6554 | 0 | 0.28432 | 0 | 0.017737 | 0 | 0.0044537 | 0 | 0.00090756 | 0 | 0 | 0 | 0.0020263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0877 | 0
2015-07-03 07:26 | 9.7256 | 4 | 0.79374 | 5 | 1.103 | 4 | 87.3191 | 4 | 0.29567 | 4 | 0.01803 | 4 | 0.0064219 | 4 | 0.00099485 | 4 | 0 | 4 | 0.0021473 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2547 | 4
2015-07-03 07:23 | 9.7256 | 4 | 0.79374 | 5 | 1.103 | 4 | 87.3191 | 4 | 0.29567 | 4 | 0.01803 | 4 | 0.0064219 | 4 | 0.00099485 | 4 | 0 | 4 | 0.0021473 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11.2547 | 4
2015-07-03 07:00 | 9.7256 | 0 | 0.79374 | 0 | 1.103 | 0 | 87.3191 | 0 | 0.29567 | 0 | 0.01803 | 0 | 0.0064219 | 0 | 0.00099485 | 0 | 0 | 0 | 0.0021473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2547 | 0
2015-07-03 06:00 | 9.7491 | 0 | 0.7918 | 0 | 1.0169 | 0 | 87.5573 | 0 | 0.28647 | 0 | 0.017417 | 0 | 0.0050825 | 0 | 0.00095607 | 0 | 0 | 0 | 0.0017695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1142 | 0
2015-07-03 05:00 | 9.7601 | 0 | 0.79084 | 0 | 0.94315 | 0 | 87.6399 | 0 | 0.29491 | 0 | 0.017995 | 0 | 0.0049891 | 0 | 0.00087917 | 0 | 0 | 0 | 0.0021262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 0
2015-07-03 04:00 | 9.7674 | 0 | 0.79094 | 0 | 0.88662 | 0 | 87.5744 | 0 | 0.35633 | 0 | 0.021221 | 0 | 0.0068895 | 0 | 0.0021932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027234 | 0 | 5.9197e-05 | 0 | 0 | 0 | 11.1496 | 0
2015-07-03 03:00 | 9.698 | 0 | 0.79706 | 0 | 1.365 | 0 | 87.0511 | 0 | 0.30632 | 0 | 0.018453 | 0 | 0.0058558 | 0 | 0.001443 | 0 | 0 | 0 | 0.0019481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0
2015-07-03 02:00 | 9.6668 | 0 | 0.79982 | 0 | 1.5624 | 0 | 86.7921 | 0 | 0.29766 | 0 | 0.017567 | 0 | 0.0050503 | 0 | 0.00081726 | 0 | 0 | 0 | 0.0017652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3226 | 0
2015-07-03 01:00 | 9.6963 | 0 | 0.79567 | 0 | 1.1522 | 0 | 87.0282 | 0 | 0.30936 | 0 | 0.018362 | 0 | 0.0064697 | 0 | 0.0013248 | 0 | 0 | 0 | 0.0022927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4818 | 0
2015-07-03 | 9.7453 | 0 | 0.78832 | 0 | 0.3685 | 0 | 87.3671 | 0 | 0.36268 | 0 | 0.021252 | 0 | 0.0067072 | 0 | 0.002177 | 0 | 7.1791e-05 | 0 | 0.00282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8687 | 0
2015-07-02 23:00 | 9.7405 | 0 | 0.79357 | 0 | 1.0479 | 0 | 87.3067 | 0 | 0.36719 | 0 | 0.021548 | 0 | 0.0076218 | 0 | 0.002406 | 0 | 0 | 0 | 0.0030419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2436 | 0
2015-07-02 22:00 | 9.7556 | 0 | 0.79305 | 0 | 1.0881 | 0 | 87.4586 | 0 | 0.35724 | 0 | 0.021011 | 0 | 0.0085581 | 0 | 0.002056 | 0 | 0 | 0 | 0.0027596 | 0 | 0 | 0 | 6.9909e-05 | 0 | 11.0617 | 0
2015-07-02 21:00 | 9.8715 | 0 | 0.78338 | 0 | 0.31779 | 0 | 88.2764 | 0 | 0.47213 | 0 | 0.026444 | 0 | 0.0096577 | 0 | 0.0038508 | 0 | 0.00028486 | 0 | 0.0041749 | 0 | 0 | 0 | 6.7724e-05 | 0 | 10.8892 | 0
2015-07-02 20:00 | 9.788 | 0 | 0.79008 | 0 | 0.81119 | 0 | 87.6564 | 0 | 0.4073 | 0 | 0.02298 | 0 | 0.0085329 | 0 | 0.002667 | 0 | 0 | 0 | 0.0032703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0876 | 0

## Logbuch PGC
Logbuch OGE Steinbrink PGC GC9300
Zeitstempel | Ordnungsnummer | Wert | Status
2015-07-06 14:23 | 1413 | -00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 14:07 | 1412 | -00802: Revisionsschalter offen | 0
2015-07-06 14:07 | 1411 | -07237: <unbekannt> | 0
2015-07-06 13:58 | 1410 | +07237: <unbekannt> | 0
2015-07-06 13:58 | 1409 | +00802: Revisionsschalter offen | 0
2015-07-06 13:53 | 1408 | +00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 11:45 | 1407 | -00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 11:33 | 1406 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-06 11:20 | 1405 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-06 11:15 | 1404 | +00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 11:13 | 1403 | -00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 11:01 | 1402 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-06 10:49 | 1401 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-06 10:43 | 1400 | +00801: Benutzerschloß offen | 0
2015-07-06 10:41 | 1399 | -07106: Kal: Rhon Grenzwert | 0
2015-07-06 10:41 | 1398 | -07105: Kal: HO Grenzwert | 0
2015-07-06 07:05 | 1397 | -07133: <unbekannt> | 0
2015-07-06 07:05 | 1396 | -07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1395 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-06 07:05 | 1394 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1393 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1392 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-06 07:05 | 1391 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1390 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1389 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-06 07:05 | 1388 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1387 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1386 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-06 07:05 | 1385 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1384 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1383 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-06 07:05 | 1382 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1381 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1380 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1379 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1378 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:05 | 1377 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1376 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1375 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1374 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1373 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1372 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1371 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1370 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1369 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1368 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1367 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1366 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1365 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1364 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1363 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:04 | 1362 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1361 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1360 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1359 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1358 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1357 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1356 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1355 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1354 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1353 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1352 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1351 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-06 07:03 | 1350 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:06 | 1349 | -07133: <unbekannt> | 0
2015-07-05 07:06 | 1348 | -07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:06 | 1347 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-05 07:06 | 1346 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1345 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1344 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-05 07:05 | 1343 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1342 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1341 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-05 07:05 | 1340 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1339 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1338 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-05 07:05 | 1337 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1336 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1335 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2015-07-05 07:05 | 1334 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1333 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1332 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1331 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1330 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1329 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1328 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1327 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:05 | 1326 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1325 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1324 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1323 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1322 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1321 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1320 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1319 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1318 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1317 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1316 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1315 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1314 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1313 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1312 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:04 | 1311 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1310 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1309 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1308 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1307 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1306 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1305 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1304 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1303 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1302 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-05 07:03 | 1301 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:09 | 1300 | +07106: Kal: Rhon Grenzwert | 0
2015-07-04 07:09 | 1299 | +07105: Kal: HO Grenzwert | 0
2015-07-04 07:06 | 1298 | -07133: <unbekannt> | 0
2015-07-04 07:06 | 1297 | -07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1296 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-04 07:06 | 1295 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1294 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1293 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-04 07:06 | 1292 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1291 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1290 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-04 07:06 | 1289 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1288 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:06 | 1287 | +07133: <unbekannt> | 0
2015-07-04 07:06 | 1286 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:05 | 1285 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2015-07-04 07:05 | 1284 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0

## Logbuch WIGZ Haupt 1
4100101 MS01 Hauptmessung OGE Steinbrink
Zeitstempel | Ordnungsnummer | Wert | Status
2015-07-06 14:29 | 709 | -00097: H2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:29 | 708 | -05457: Stickstoff Ausfall (GBH2) | 0
2015-07-06 14:29 | 707 | -00077: CO2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:29 | 706 | -00047: RHON GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:29 | 705 | -00067: H0 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:29 | 704 | -00771: Gasbeschaffenheitsmeßgerät 2 ausgefallen | 0
2015-07-06 14:26 | 703 | +00097: H2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:26 | 702 | +05457: Stickstoff Ausfall (GBH2) | 0
2015-07-06 14:26 | 701 | +00077: CO2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:26 | 700 | +00047: RHON GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:26 | 699 | +00067: H0 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 14:26 | 698 | +00771: Gasbeschaffenheitsmeßgerät 2 ausgefallen | 0
2015-07-06 10:42 | 697 | -00097: H2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 10:42 | 696 | -05457: Stickstoff Ausfall (GBH2) | 0
2015-07-06 10:42 | 695 | -00077: CO2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 10:42 | 694 | -00047: RHON GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 10:42 | 693 | -00067: H0 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-06 10:42 | 692 | -00771: Gasbeschaffenheitsmeßgerät 2 ausgefallen | 0
2015-07-04 07:12 | 691 | +00097: H2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-04 07:12 | 690 | +05457: Stickstoff Ausfall (GBH2) | 0
2015-07-04 07:12 | 689 | +00077: CO2 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-04 07:12 | 688 | +00047: RHON GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-04 07:12 | 687 | +00067: H0 GBH2 (Referenzkanal) ausgefallen | 0
2015-07-04 07:12 | 686 | +00771: Gasbeschaffenheitsmeßgerät 2 ausgefallen | 0