## Tabelle1
GC9300 |  |  |  | GC9310 (I) |  |  |  | GC9300 (II)
13:55 | Alarm | Neustart GC9300 (Bios) | geht
|  |  |  | 13:57 | Alarm | Neustart GC9300 | geht
13:57 | Hinweis | Params müssen an GC9310 gesendet werden | kommt | 13:57 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | kommt
13:57 | Hinweis | Params werden an GC9310 gesendet | kommt
13:57 | Hinweis | Params werden an GC9310 gesendet | geht
13:57 | Hinweis | Params müssen an GC9310 gesendet werden | geht
|  |  |  | 13:57 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | geht
[8 empty] | 14:02 | Alarm | Neustart GC9300 | geht
14:02 | Hinweis | Params müssen an GC9310 gesendet werden | kommt | 14:02 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | kommt | 14:02 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | kommt
14:02 | Hinweis | Params werden an GC9310 gesendet | kommt
14:02 | Hinweis | Params werden an GC9310 gesendet | geht
14:02 | Hinweis | Params müssen an GC9310 gesendet werden | geht
|  |  |  | 14:02 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | geht
[8 empty] | 14:02 | Hinweis | Params werden von GC9300 empfangen | geht
Kommentar: |  |  |  | Kommentar: |  |  |  | Kommentar:
- |  |  |  | 2x Sync ok. Wurde aber nicht gemeldet, da Differenz = 1 Sekunde |  |  |  | 1x Sync ok. Wurde aber nicht gemeldet, da Differenz = 1 Sekunde