## Test 09.07.
Brennwert 5.Archivgruppe, 1. Kanal |  |  |  | Zustandsübersicht |  |  |  | Logbucheinträge
Zeitstempel | Ordnungsn. | HSN, orginal | Status | Zeitstempel | Ordnungsnummer | Zustand | Status | Zeitstempel | Typ | 3. Ort | Statustext | Art
2013-07-09 16:00 | 2426 | .1149673E2 | 0 | 2013-07-09 16:00 | 2426 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:44 | H | cbbjd | Eichschloß offen | -1
2013-07-09 15:00 | 2425 | .1149134E2 | 0 | 2013-07-09 15:00 | 2425 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:44 | R | cbbjd | Analog/Digital -Wandler 1 (ERZ2200: Schnittstellenüberwachung Sammelalarm) | -1
2013-07-09 14:00 | 2424 | .1148374E2 | 4 | 2013-07-09 14:00 | 2424 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:44 | W | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | -1
2013-07-09 13:00 | 2423 | .1148374E2 | 4 | 2013-07-09 13:00 | 2423 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:44 | R | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | -1
2013-07-09 12:00 | 2422 | .1148374E2 | 0 | 2013-07-09 12:00 | 2422 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:44 | R | cbbjd | T2 Leitungsbruch | -1
2013-07-09 11:00 | 2421 | .1148127E2 | 0 | 2013-07-09 11:00 | 2421 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:24 | R | cbbjd | Analog/Digital -Wandler 1 (ERZ2200: Schnittstellenüberwachung Sammelalarm) | 1
2013-07-09 10:00 | 2420 | .1147917E2 | 0 | 2013-07-09 10:00 | 2420 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:24 | R | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | 1
2013-07-09 09:00 | 2419 | .1147752E2 | 0 | 2013-07-09 09:00 | 2419 | 0 | 0 | 2013-07-09 14:24 | W | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:24 | R | cbbjd | T2 Leitungsbruch | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | R | cbbjd | Analog/Digital -Wandler 1 (ERZ2200: Schnittstellenüberwachung Sammelalarm) | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | W | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | R | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | R | cbbjd | T2 Leitungsbruch | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | H | cbbjd | Eichschloß offen | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:18 | H | cbbjd | Eichschloß offen | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:13 | R | cbbjd | Analog/Digital -Wandler 1 (ERZ2200: Schnittstellenüberwachung Sammelalarm) | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:13 | R | cbbjd | Temp.-2 Min / Max | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:13 | R | cbbjd | T2 Leitungsbruch | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:12 | H | cbbjd | Eichschloß offen | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:03 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:03 | S | cbbjd | ERR_CARRIER_GAS_1 (Text fehlt!) | -1
[8 empty] | 2013-07-09 14:02 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:01 | W | cbbjd | Zeitstempelsprung | 1
[8 empty] | 2013-07-09 14:01 | W | cbbjd | Zeitstempelsprung | 1
[8 empty] | 2013-07-09 13:48 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | -1
[8 empty] | 2013-07-09 13:42 | S | cbbjd | ERR_CARRIER_GAS_1 (Text fehlt!) | 1
[8 empty] | 2013-07-09 13:42 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | 1
[8 empty] | 2013-07-09 13:41 | H | cbbjd | Eichschloß offen | -1
[8 empty] | 2013-07-09 12:44 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | -1
[8 empty] | 2013-07-09 12:43 | W | cbbjd | Druck des Meßgases | 1
[8 empty] | 2013-07-09 12:39 | H | cbbjd | Eichschloß offen | 1
[8 empty] | 2013-07-09 12:32 | H | cbbjd | Eichschloß offen | -1
[8 empty] | 2013-07-09 12:31 | R | cbbjd | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | -1
[8 empty] | 2013-07-09 12:31 | R | cbbjd | Messwerk Timeout | -1
[8 empty] | 2013-07-09 12:31 | R | cbbjd | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | 1
[8 empty] | 2013-07-09 12:31 | H | cbbjd | Eichschloß offen | 1
[8 empty] | 2013-07-09 12:02 | R | cbbjd | Messwerk Timeout | 1
[8 empty] | 2013-07-09 12:01 | H | cbbjd | Eichschloß offen | -1

## Test10.07.
Brennwert 5.Archivgruppe, 1. Kanal |  |  |  | Zustandsübersicht |  |  |  | Logbuch
Zeitstempel | Ordnungsnr | HSN | Status | Zeitstempel | Ordnungsnr | Zustand | Status | Zeitstempel | Statustext | Art
2013-07-10 15:00 | 2451 | .1149081E2 | 0 | 2013-07-10 15:00 | 2451 | 0 | 0 | 2013-07-10 14:48 | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | -1
2013-07-10 14:06 | 2450 | .1148527E2 | 4 | 2013-07-10 14:06 | 2450 | 0 | 0 | 2013-07-10 14:48 | Messwerk Timeout | -1
2013-07-10 14:00 | 2449 | .1148527E2 | 0 | 2013-07-10 14:00 | 2449 | 0 | 0 | 2013-07-10 14:48 | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | 1
2013-07-10 13:50 | 2448 | .1148311E2 | 4 | 2013-07-10 13:50 | 2448 | 200 | 0 | 2013-07-10 14:17 | Messwerk Timeout | 1
2013-07-10 13:00 | 2447 | .1148311E2 | 0 | 2013-07-10 13:00 | 2447 | 0 | 0 | 2013-07-10 14:06 | Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | -1
[8 empty] | 2013-07-10 14:01 | Zeitstempelsprung | 1
[8 empty] | 2013-07-10 14:00 | Eichschloß offen | -1
Brennwert Einzelanalyse, 3.Archivgruppe, 1.Kanal | [7 empty] | 2013-07-10 13:59 | Eichschloß offen | 1
Zeitstempel | Ordnungsnummer | Wert | Status |  |  |  |  | 2013-07-10 13:58 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 15:05 | 30714 | .1149278E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:57 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 14:58 | 30713 | .1149175E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:54 | Eichschloß offen | -1
2013-07-10 14:51 | 30712 | .1149168E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:54 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 14:13 | 30711 | .11489E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:53 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 13:46 | 30710 | .1148734E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:52 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 13:39 | 30709 | .1148642E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:50 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 13:32 | 30708 | .1148576E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:50 | Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 1
2013-07-10 13:25 | 30707 | .114847E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:48 | Zeitverstellung: Zeit alt | 1
2013-07-10 13:19 | 30706 | .1148449E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:48 | Zeitverstellung: Zeit neu | 1
2013-07-10 13:12 | 30705 | .1148447E2 | 0 |  |  |  |  | 2013-07-10 13:47 | Eichschloß offen | 1
2013-07-10 13:05 | 30704 | .1148374E2 | 0

## Tabelle3
Zeitstempel | Statustext | Art
2013-07-10 14:48 | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | -1
2013-07-10 14:48 | Messwerk Timeout | -1
2013-07-10 14:48 | ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | 1
2013-07-10 14:17 | Messwerk Timeout | 1
2013-07-10 14:06 | Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | -1
2013-07-10 14:01 | Zeitstempelsprung | 1
2013-07-10 14:00 | Eichschloß offen | -1
2013-07-10 13:59 | Eichschloß offen | 1
2013-07-10 13:58 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 13:57 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 13:54 | Eichschloß offen | -1
2013-07-10 13:54 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 13:53 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 13:52 | Druck des Meßgases | -1
2013-07-10 13:50 | Druck des Meßgases | 1
2013-07-10 13:50 | Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 1
2013-07-10 13:48 | Zeitverstellung: Zeit alt | 1
2013-07-10 13:48 | Zeitverstellung: Zeit neu | 1
2013-07-10 13:47 | Eichschloß offen | 1