## Logbuch
Logbuch GC 9300
Zeitstempel | Ordnungsnummer | Wert | Status
2013-08-06 13:09 | 760 | -07200: Druck des Meßgases | 0 | + | Störung kommt
2013-08-06 13:09 | 759 | -07131: ERR_CARRIER_GAS_1 (Text fehlt!) | 0 | - | Störung geht
2013-08-06 13:09 | 758 | +07200: Druck des Meßgases | 2
2013-08-06 11:19 | 757 | +07131: ERR_CARRIER_GAS_1 (Text fehlt!) | 2
2013-08-06 11:19 | 756 | -07200: Druck des Meßgases | 0
2013-08-06 11:19 | 755 | +07200: Druck des Meßgases | 0
2013-08-06 10:04 | 754 | -07052: ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | 0
2013-08-06 10:04 | 752 | +07052: ERR_MAX_RUNTIME (Text fehlt!) | 2
2013-08-06 07:42 | 753 | -07050: Messwerk Timeout | 2
2013-08-06 07:42 | 751 | +07050: Messwerk Timeout | 2
2013-08-06 06:18 | 750 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0
2013-08-06 06:01 | 749 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert | 0

## Archiv
Wertearchiv Brennwert |  |  |  | Wertearchiv Zustand
Zeitstempel | Ordnungsnr. | Wert | Status | Zeitstempel | Ordnungsnummer | Wert | Status
2013-08-06 14:00 | 2638 | .1150444E2 | 0 | 2013-08-06 14:00 | 2638 | 1 | 0
2013-08-06 13:09 | 2637 | .1149606E2 | 4 | 2013-08-06 13:09 | 2637 | 0 | 0
2013-08-06 13:00 | 2636 | .1149606E2 | 4 | 2013-08-06 13:00 | 2636 | 1 | 0
2013-08-06 12:00 | 2635 | .1149606E2 | 0 | 2013-08-06 12:00 | 2635 | 1 | 0 | 200 | Revisionsbit
2013-08-06 11:19 | 2634 | .1147927E2 | 4 | 2013-08-06 11:19 | 2634 | 1 | 0 | 1 | Alarmsammelmeldung
2013-08-06 11:00 | 2633 | .1147927E2 | 0 | 2013-08-06 11:00 | 2633 | 1 | 0
2013-08-06 10:00 | 2631 | .1146686E2 | 4 | 2013-08-06 10:00 | 2631 | 1 | 0
2013-08-06 09:00 | 2630 | .1146686E2 | 4 | 2013-08-06 09:00 | 2630 | 1 | 0
2013-08-06 08:00 | 2629 | .1146686E2 | 0 | 2013-08-06 08:00 | 2629 | 1 | 0
2013-08-06 07:42 | 2632 | .1146686E2 | 4 | 2013-08-06 07:42 | 2632 | 1 | 0
2013-08-06 07:42 | 2628 | .1146623E2 | 4 | 2013-08-06 07:42 | 2628 | 1 | 0
2013-08-06 07:00 | 2627 | .1146623E2 | 0 | 2013-08-06 07:00 | 2627 | 200 | 0
2013-08-06 06:18 | 2626 | .1146517E2 | 4 | 2013-08-06 06:18 | 2626 | 0 | 0
2013-08-06 06:01 | 2625 | .1146517E2 | 4 | 2013-08-06 06:01 | 2625 | 200 | 0
2013-08-06 06:00 | 2624 | .1146517E2 | 0 | 2013-08-06 06:00 | 2624 | 0 | 0