## Aktuell
GC9300 Mathematik, aktuelles Verfahren
| Grundkalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += Area[x] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += Area[x] | x | x
RTs setzen | x | x
RTZs setzen | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz * 100)) | x | x
Konzentrationen berechnen Conc = Area * ML | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert | x | x
RFs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x | x
RFZs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x
DELTRA_RFs berechnen delta_rf = ((rf - rfz) / (rfz * 100)) | x | x
Konzentrationen mit Konzentration und RF berechnen Conc = Conc * RF | x | x | x
Viskositätskorrektur von Methan AreaMethan += ViskoKorrWert |  |  | x
Unnorm Summe berechnen UnNormSum += Conc[x] | x | x | x
NormKonzentrationen berechnen NormConc = Conc * (100 / UnNormSum) | x | x | x
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) | x | x | x
Alle Werte in Matrix schreiben | x | x | x

## Neu
GC9300 Mathematik, neues Verfahren
| Grundkalibrierung | Normale Kalibrierung | Analyse
ggf. neo-Pentan zu n-Butan addieren |  |  | x
Flächensumme Grundkalibrierung bilden BCalSumArea += Area[x] | x
Flächensumme normale Kalibrierung bilden CalSumArea += Area[x] | x | x
RTs setzen | x | x
RTZs setzen | x
DELTA_RTs berechnen delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz * 100)) | x | x |  | delta_rt = ((rt - rtz) / (rtz) * 100)
Grund-Linear-Koeffizient GLK = SollKonzentration / Fläche | x |  |  | lieber RF bestimmen? | Zu diskutieren!
Responsefaktor RF = SollKonz/(GLK*Fläche) | x | x |  | lieber RF bestimmen? | Zu diskutieren!
Linear-Koeffizient LK = SollKonzentration / Fläche | x | x
RFZs berechnen RF = CalGasSetValue / Conc | x
DELTRA_RFs berechnen delta_rf = ((rf - rfz) / (rfz * 100)) | x | x |  | delta_rf = ((rf - 1) / (1) * 100) | Stehen lassen
Unnormierte Konzentration C1 = Fläche * GLK * RF |  |  | x | C1 = RF * Fläche * GLK | Zu diskutieren!
Unnorm Summe berechnen UnNormSum += Conc[x] | x | x | x | Unnorm Summe 1 berechnen UnNormSum 1 += Conc[x] | Wie ist das bisher bei Kalibrierung? Wird die unnorm. Summe berechnet? Der einzige Grund warum dann nicht 100% rauskommen kann ist, dass das Zert. nicht 100% als Summe hat.
Normierungsfaktor Faktor = (100 / (Summe C1)) |  |  | x
Normierte Konzentration C2 = C1 * Faktor |  |  | x
Korrekturen für Anteile C3 = - (A + B * C2 + C * C2^2 + D * C2^3) |  |  | x | Außer Methan! C4_Methan = C2_Methan - C3_gesamt
Korrigierte Konzentrationen C4 = C2 + C3 |  |  | x
Unnorm Summe 2 = 100% + Methan-Korrektur
ISO / GPA rechnen (Brennwert, …) | x | x | x
Alle Werte in Matrix schreiben | x | x | x