## GC9300 Modbus-IP
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 01.07.2013 |  |  | Per ModbusTester Werte vom GC9300 auslesen.
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - IP |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | GC | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | ERZ | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | RMG-STD | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 | 809608 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | GC | 60000 | 60000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | ERZ | 2.38e-41 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | RMG-STD | 2.38e-41 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 2.38e-41 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60000 | 60000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60000 | 60000 | OK
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | - | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | RMG-STD | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | GC | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | RMG-STD | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | GC | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | RMG-STD | - | - | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | ERZ | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | RMG-STD | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]

## GC9300 Modbus-RTU
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 01.07.2013 |  |  | Per ModbusTester Werte vom GC9300 auslesen.
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - Com5 - RTU |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | GC | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | ERZ | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | RMG-STD | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 | 809608 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | GC | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | ERZ | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | RMG-STD | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60.00 | 60.000 | OK
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | - | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | RMG-STD | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | GC | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | RMG-STD | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | GC | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | RMG-STD | - | - | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | ERZ | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | RMG-STD | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]

## GC9300 Modbus-ASCII
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 02.07.2013 |  |  | Per ModbusTester Werte vom GC9300 auslesen.
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - Com5 - RTU |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC /RMGView | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | GC | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | ERZ | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC /RMGView | int32 | RMG-STD | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 1518862348 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 | 809608 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | GC | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | ERZ | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC /RMGView | float | RMG-STD | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 2,38e-41 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60.00 | 60.000 | OK
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | - | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | ascii short | RMG-STD | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | GC | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC /RMGView | unicode short | RMG-STD | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | GC | eBniedsrehmi | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC /RMGView | unicode long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | RMG-STD | - | - | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | ERZ | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC /RMGView | time | RMG-STD | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]

## RMGViewGC
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 02.07.2013 |  |  | Per RMGViewGC Werte im GC9300 ändern.
RMGViewGC: V1.0.34.0 |  |  | RMGViewGC kann die Daten des GC9300 nicht mehr korrekt auslesen,
GC9300: V1.335-D-067 |  |  | wenn RMG-STANDARD eingestellt wird, da falsche ByteOrder.
GC9300 Modbs - IP |  |  |  | RMGViewGC | Vorher | Nachher | Nachher | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder |  |  | Soll | Ist
1466 | Baujahr | int16 | GC / RMGViewGC | int16 | 2012 | 2013 | 2013 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | 2012 | 2014 | - | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC / RMGViewGC | int32 | 809608 | 809611 | 809611 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | 809608 | 809612 | - | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC / RMGViewGC | float | 60000 | 70.00 | 70.00 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | 60000 | 80.00 | - | OK
- | - | int32 | GC | double | - | - |  | -
- | - | int32 | GC | double | - | - |  | -
6520 | Messort | string | GC / RMGViewGC | ascii short | Beindersheim | Beindersheim1 | Beindersheim1 | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | Beindersheim | Beindersheim2 | - | OK
6520 | Messort | string | GC / RMGViewGC | unicode short | Beindersheim | Beindersheim3 | Beindersheim3 | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | Beindersheim | Beindersheim4 | - | OK
- | - | string | GC | ascii long | - | - |  | -
- | - | string | GC | ascii long | - | - |  | -
- | - | string | GC | unicode long | - | - |  | -
- | - | string | GC | unicode long | - | - |  | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC / RMGViewGC | time | 16:00:00 13.06.2013 | 17:00:00 13.06.2013 | 17:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | 16:00:00 13.06.2013 | 18:00:00 13.06.2013 | - | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]