## Tabelle1
1 | Fehler | Warnung | 7001 | - | Konfig Datei falsch
2 | Fehler | Warnung | 7002 | - | Laden Signaturschlüssel | vorher 35
3 | Fehler | Warnung | 424 | - | AD-Wandler Bereich
8 | Fehler | Rechnerfehler | 407 | CAL¦ANA | Neustart GC9300
9 | Fehler | Rechnerfehler | 407 | CAL¦ANA | Neustart GC9300 (Bios)
10 | Fehler | Warnung | 7010 | - | T1 Leitungsbruch
11 | Fehler | Warnung | 7011 | - | T2 Leitungsbruch
12 | Fehler | Warnung | 7012 | - | Temp.-1 Alarmgrenzen
13 | Fehler | Warnung | 7013 | - | Temp.-2 Alarmgrenzen
14 | Fehler | Warnung | 621 | - | Stromausg.-1 Alarmgrenzen
15 | Fehler | Warnung | 622 | - | Stromausg.-2 Alarmgrenzen
16 | Fehler | Warnung | 623 | - | Stromausg.-3 Alarmgrenzen
17 | Fehler | Warnung | 624 | - | Stromausg.-4 Alarmgrenzen
20 | Fehler | Rechnerfehler | 7020 | CAL¦ANA | ISO Bedingungen
21 | Fehler | Rechnerfehler | 7021 | CAL¦ANA | GPA Bedingungen
25 | Fehler | Warnung | 7025 | - | Nicht eichamtlich
30 | Fehler | Rechnerfehler | 7030 | CAL¦ANA | Stickstoff Min/Max | Neu!
31 | Fehler | Rechnerfehler | 7031 | CAL¦ANA | Methan Min/Max | Neu!
32 | Fehler | Rechnerfehler | 7032 | CAL¦ANA | Kohlendioxid Min/Max | Neu!
33 | Fehler | Rechnerfehler | 7033 | CAL¦ANA | Ethan Min/Max | Neu!
34 | Fehler | Rechnerfehler | 7034 | CAL¦ANA | Propan Min/Max | Neu!
35 | Fehler | Rechnerfehler | 7035 | CAL¦ANA | iso-Butan Min/Max | Neu!
36 | Fehler | Rechnerfehler | 7036 | CAL¦ANA | n-Butan Min/Max | Neu!
37 | Fehler | Rechnerfehler | 7037 | CAL¦ANA | neo-Pentan Min/Max | Neu!
38 | Fehler | Rechnerfehler | 7038 | CAL¦ANA | iso-Pentan Min/Max | Neu!
39 | Fehler | Rechnerfehler | 7039 | CAL¦ANA | n-Pentan Min/Max | Neu!
40 | Fehler | Rechnerfehler | 7040 | CAL¦ANA | C6+ Min/Max | Neu!
41 | Fehler | Rechnerfehler | 7041 | CAL¦ANA | n-Hexan Min/Max | Neu!
42 | Fehler | Rechnerfehler | 7042 | CAL¦ANA | n-Heptan Min/Max | Neu!
43 | Fehler | Rechnerfehler | 7043 | CAL¦ANA | n-Octan Min/Max | Neu!
44 | Fehler | Rechnerfehler | 7044 | CAL¦ANA | n-Nonan Min/Max | Neu!
45 | Fehler | Rechnerfehler | 7045 | CAL¦ANA | Sauerstoff Min/Max | Neu!
46 | Fehler | Rechnerfehler | 7046 | CAL¦ANA | Helium Min/Max | Neu!
47 | Fehler | Rechnerfehler | 7047 | CAL¦ANA | Wasserstoff Min/Max | Neu!
48 | Fehler | Rechnerfehler | 7048 | CAL¦ANA | Argon Min/Max | Neu!
49 | Fehler | Rechnerfehler | 7049 | CAL¦ANA | Reserve Min/Max | Neu!
50 | Fehler | Rechnerfehler | 7050 | CAL¦ANA | Messwerk Timeout
52 | Fehler | Rechnerfehler | 7052 | CAL¦ANA | Messzeit max.
53 | Fehler | Rechnerfehler | 7053 | CAL¦ANA | Falsche Messwerk Nr.
60 | Fehler | Warnung | 7060 | - | Wago AO1 Alarmgrenzen
61 | Fehler | Warnung | 7061 | - | Wago AO2 Alarmgrenzen
62 | Fehler | Warnung | 7062 | - | Wago AO3 Alarmgrenzen
63 | Fehler | Warnung | 7063 | - | Wago AO4 Alarmgrenzen
64 | Fehler | Warnung | 7064 | - | Wago AO5 Alarmgrenzen
65 | Fehler | Warnung | 7065 | - | Wago AO6 Alarmgrenzen
66 | Fehler | Warnung | 7066 | - | Wago AO7 Alarmgrenzen
67 | Fehler | Warnung | 7067 | - | Wago AO8 Alarmgrenzen
68 | Fehler | Warnung | 7068 | - | Wago AO9 Alarmgrenzen
69 | Fehler | Warnung | 7069 | - | Wago AO10 Alarmgrenzen
70 | Fehler | Warnung | 7070 | - | Wago AO11 Alarmgrenzen
71 | Fehler | Warnung | 7071 | - | Wago AO12 Alarmgrenzen
72 | Fehler | Warnung | 7072 | - | Wago AO13 Alarmgrenzen
73 | Fehler | Warnung | 7073 | - | Wago AO14 Alarmgrenzen
74 | Fehler | Warnung | 7074 | - | Wago AO15 Alarmgrenzen
75 | Fehler | Warnung | 7075 | - | Wago AO16 Alarmgrenzen
80 | Fehler | Störung | 7080 | ANA | Stickstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
81 | Fehler | Störung | 7081 | ANA | Methan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
82 | Fehler | Störung | 7082 | ANA | Kohlendioxid §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
83 | Fehler | Störung | 7083 | ANA | Ethan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
84 | Fehler | Störung | 7084 | ANA | Propan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
85 | Fehler | Störung | 7085 | ANA | iso-Butan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
86 | Fehler | Störung | 7086 | ANA | n-Butan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
87 | Fehler | Störung | 7087 | ANA | neo-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
88 | Fehler | Störung | 7088 | ANA | iso-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
89 | Fehler | Störung | 7089 | ANA | n-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
90 | Fehler | Störung | 7090 | ANA | C6+ §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
91 | Fehler | Störung | 7091 | ANA | n-Hexan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
92 | Fehler | Störung | 7092 | ANA | n-Heptan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
93 | Fehler | Störung | 7093 | ANA | n-Octan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
94 | Fehler | Störung | 7094 | ANA | n-Nonan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
95 | Fehler | Störung | 7095 | ANA | Sauerstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
96 | Fehler | Störung | 7096 | ANA | Helium §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
97 | Fehler | Störung | 7097 | ANA | Wasserstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
98 | Fehler | Störung | 7098 | ANA | Argon §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
99 | Fehler | Störung | 7099 | ANA | Reserve §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
100 | Fehler | Störung | 609 | CAL | Kal: Retentionszeit
101 | Fehler | Störung | 610 | CAL | Response Faktor
102 | Fehler | Störung | 608 | CAL | Kal: unnorm. Sum.
103 | Fehler | Störung | 7103 | CAL | Kal: Gesamtfläche
104 | Fehler | Störung | 7104 | CAL | Kal: Konzentration
105 | Fehler | Störung | 7105 | CAL | Kal: HO Grenzwert
106 | Fehler | Störung | 7106 | CAL | Kal: Rhon Grenzwert
107 | Fehler | Störung | 7107 | CAL | Kal: CO2 Grenzwert
120 | Fehler | Störung | 7120 | ANA | Ana: Retentionszeit
121 | Fehler | Störung | 7121 | ANA | Ana: unnorm. Sum.
122 | Fehler | Störung | 7122 | ANA | Ana: Konzentration
123 | Fehler | Störung | 7123 | ANA | Ana: Ho Min/Max
124 | Fehler | Störung | 7124 | ANA | Ana: Wo Min/Max
125 | Fehler | Störung | 7125 | ANA | Ana: Mz Min/Max
126 | Fehler | Störung | 7126 | ANA | Ana: DV Min/Max
127 | Fehler | Störung | 7127 | ANA | Ana: Rho,n Min/Max
130 | Fehler | Störung | 7130 | CAL¦ANA | Druck des Meßgases
131 | Fehler | Störung | 7131 | CAL¦ANA | Trägergasdruck -I
132 | Fehler | Störung | 7132 | CAL¦ANA | Trägergasdruck -II
149 | Fehler | Störung | 7149 | CAL¦ANA | Methode nicht gefunden
150 | Warnung | Warnung | 7150 | - | Kal: Konzentration
151 | Warnung | Warnung | 7151 | - | Ana: Konzentration
152 | Warnung | Warnung | 7152 | - | Temp.-1 Warngrenzen
153 | Warnung | Warnung | 7153 | - | Temp.-2 Warngrenzen
154 | Warnung | Warnung | 7154 | - | Stromausg.-1 Warngrenzen
155 | Warnung | Warnung | 7155 | - | Stromausg.-2 Warngrenzen
156 | Warnung | Warnung | 7156 | - | Stromausg.-3 Warngrenzen
157 | Warnung | Warnung | 7157 | - | Stromausg.-4 Warngrenzen
158 | Warnung | Warnung | 7158 | - | #DiWarnText_0
159 | Warnung | Warnung | 7159 | - | #DiWarnText_1
160 | Warnung | Warnung | 7160 | - | #DiWarnText_2
161 | Warnung | Warnung | 7161 | - | #DiWarnText_3
162 | Warnung | Warnung | 7162 | - | #DiWarnText_4
163 | Warnung | Warnung | 7163 | - | #DiWarnText_5
164 | Warnung | Warnung | 7164 | - | #DiWarnText_6
165 | Warnung | Warnung | 7165 | - | #DiWarnText_7
166 | Warnung | Warnung | 7166 | - | #DiWarnText_8
167 | Warnung | Warnung | 7167 | - | #DiWarnText_9
168 | Warnung | Warnung | 7168 | - | #DiWarnText_10
169 | Warnung | Warnung | 7169 | - | #DiWarnText_11
170 | Warnung | Warnung | 7170 | - | #DiWarnText_12
171 | Warnung | Warnung | 7171 | - | #DiWarnText_13
172 | Warnung | Warnung | 7172 | - | #DiWarnText_14
173 | Warnung | Warnung | 7173 | - | #DiWarnText_15
174 | Warnung | Warnung | 7174 | - | #DiWarnText_16
175 | Warnung | Warnung | 7175 | - | #DiWarnText_17
176 | Warnung | Warnung | 7176 | - | #DiWarnText_18
177 | Warnung | Warnung | 7177 | - | #DiWarnText_19
179 | Warnung | - | 0 | - | Grenzwert H2S-Summe
180 | Warnung | Warnung | 7180 | - | Stickstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
181 | Warnung | Warnung | 7181 | - | Methan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
182 | Warnung | Warnung | 7182 | - | Kohlendioxid §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
183 | Warnung | Warnung | 7183 | - | Ethan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
184 | Warnung | Warnung | 7184 | - | Propan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
185 | Warnung | Warnung | 7185 | - | iso-Butan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
186 | Warnung | Warnung | 7186 | - | n-Butan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
187 | Warnung | Warnung | 7187 | - | neo-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
188 | Warnung | Warnung | 7188 | - | iso-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
189 | Warnung | Warnung | 7189 | - | n-Pentan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
190 | Warnung | Warnung | 7190 | - | C6+ §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
191 | Warnung | Warnung | 7191 | - | n-Hexan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
192 | Warnung | Warnung | 7192 | - | n-Heptan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
193 | Warnung | Warnung | 7193 | - | n-Octan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
194 | Warnung | Warnung | 7194 | - | n-Nonan §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
195 | Warnung | Warnung | 7195 | - | Sauerstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
196 | Warnung | Warnung | 7196 | - | Helium §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
197 | Warnung | Warnung | 7197 | - | Wasserstoff §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
198 | Warnung | Warnung | 7198 | - | Argon §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
199 | Warnung | Warnung | 7199 | - | Reserve §Min/Max | Neuer Text & umbenannt
200 | Warnung | Warnung | 7200 | - | Druck des Meßgases
201 | Warnung | Warnung | 7201 | - | Messwerk Timeout
203 | Warnung | Warnung | 7203 | - | Zu viele Peaks
204 | Warnung | Warnung | 7204 | - | Wago AO1 Warngrenzen
205 | Warnung | Warnung | 7205 | - | Wago AO2 Warngrenzen
206 | Warnung | Warnung | 7206 | - | Wago AO3 Warngrenzen
207 | Warnung | Warnung | 7207 | - | Wago AO4 Warngrenzen
208 | Warnung | Warnung | 7208 | - | Wago AO5 Warngrenzen
209 | Warnung | Warnung | 7209 | - | Wago AO6 Warngrenzen
210 | Warnung | Warnung | 7210 | - | Wago AO7 Warngrenzen
211 | Warnung | Warnung | 7211 | - | Wago AO8 Warngrenzen
212 | Warnung | Warnung | 7212 | - | Wago AO9 Warngrenzen
213 | Warnung | Warnung | 7213 | - | Wago AO10 Warngrenzen
214 | Warnung | Warnung | 7214 | - | Wago AO11 Warngrenzen
215 | Warnung | Warnung | 7215 | - | Wago AO12 Warngrenzen
216 | Warnung | Warnung | 7216 | - | Wago AO13 Warngrenzen
217 | Warnung | Warnung | 7217 | - | Wago AO14 Warngrenzen
218 | Warnung | Warnung | 7218 | - | Wago AO15 Warngrenzen
219 | Warnung | Warnung | 7219 | - | Wago AO16 Warngrenzen
220 | Hinweis | Hinweis | 7220 | - | MZ Eingabewerte
221 | Hinweis | Hinweis | 7221 | - | Ventile fixiert
222 | Hinweis | - | 0 | - | Testbetrieb
223 | Hinweis | Hinweis | 7223 | - | Kal: Vorgabewerte
224 | Hinweis | Hinweis | 7224 | - | Drucker nicht bereit
225 | Hinweis | Hinweis | 7225 | - | EVars CRC
226 | Hinweis | Hinweis | 7226 | - | BVars CRC
227 | Hinweis | Hinweis | 7227 | - | Testmodus Dig. Ausgänge
228 | Hinweis | Hinweis | 7228 | - | Abgleichwerte Ferro(CRC)
229 | Hinweis | Hinweis | 7229 | - | Abgleichwerte Ferro(Ver)
230 | Hinweis | Hinweis | 800 | - | Eichschloss
231 | Hinweis | Hinweis | 801 | - | Codewort
232 | Hinweis | Hinweis | 810 | - | Alte Uhrzeit
233 | Hinweis | Hinweis | 811 | - | Neue Uhrzeit
234 | Hinweis | Hinweis | 802 | - | Revision
235 | Hinweis | Hinweis | 7235 | - | Schreibe Simufile
236 | Hinweis | Hinweis | 7236 | - | EichamtlicheIBN!
237 | Hinweis | Hinweis | 7237 | - | GBM ext. Prüfgas
240 | Hinweis | Hinweis | 7240 | - | Multilevel Import ok
241 | Hinweis | Hinweis | 7241 | - | Multilevel Import nok
242 | Hinweis | Hinweis | 7242 | - | Messwerk Initializing
243 | Hinweis | Hinweis | 7243 | - | Messwerk Flushing
247 | Hinweis | Hinweis | 760 | - | Messwerk kalibriert
250 | Hinweis | Hinweis | 7250 | - | Chromatogramm (FTP)
251 | Hinweis | Hinweis | 7251 | - | FlushChromatogramm (FTP)
252 | Hinweis | Hinweis | 7252 | - | Schreiben Chrom
253 | Hinweis | Hinweis | 7253 | - | Schreiben FlushChrom
260 | Hinweis | Hinweis | 7260 | - | Ausheizen
261 | Hinweis | Hinweis | 7261 | - | Abkühlen
262 | Hinweis | Hinweis | 7262 | - | Equilibrieren
263 | Hinweis | Hinweis | 7263 | - | MW Setzen Messmeth. NOK
264 | Hinweis | Hinweis | 7264 | - | MW Setzen Messmeth. OK
270 | Hinweis | Hinweis | 7270 | - | Parameterlog deaktiviert
271 | Hinweis | - | 0 | - | Uhrzeit alt
272 | Hinweis | - | 0 | - | Uhrzeit neu
300 | Warnung | Warnung | 7300 | - | Stromeing-1 Warngrenzen
301 | Warnung | Warnung | 7301 | - | Stromeing-2 Warngrenzen
302 | Warnung | Warnung | 7302 | - | Stromeing-3 Warngrenzen
303 | Warnung | Warnung | 7303 | - | Stromeing-4 Warngrenzen
304 | Warnung | Warnung | 7304 | - | Stromeing-5 Warngrenzen
305 | Warnung | Warnung | 7305 | - | Stromeing-6 Warngrenzen
306 | Warnung | Warnung | 7306 | - | Stromeing-7 Warngrenzen
307 | Warnung | Warnung | 7307 | - | Stromeing-8 Warngrenzen
308 | Warnung | Warnung | 7308 | - | Abbruch Ausheizen -> Messmeth. setzen
310 | Warnung | Warnung | 7310 | - | Wago AI1 Warngrenzen
311 | Warnung | Warnung | 7311 | - | Wago AI2 Warngrenzen
312 | Warnung | Warnung | 7312 | - | Wago AI3 Warngrenzen
313 | Warnung | Warnung | 7313 | - | Wago AI4 Warngrenzen
314 | Warnung | Warnung | 7314 | - | Wago AI5 Warngrenzen
315 | Warnung | Warnung | 7315 | - | Wago AI6 Warngrenzen
316 | Warnung | Warnung | 7316 | - | Wago AI7 Warngrenzen
317 | Warnung | Warnung | 7317 | - | Wago AI8 Warngrenzen
318 | Warnung | Warnung | 7318 | - | Wago AI9 Warngrenzen
319 | Warnung | Warnung | 7319 | - | Wago AI10 Warngrenzen
320 | Warnung | Warnung | 7320 | - | Wago AI11 Warngrenzen
321 | Warnung | Warnung | 7321 | - | Wago AI12 Warngrenzen
322 | Warnung | Warnung | 7322 | - | Wago AI13 Warngrenzen
323 | Warnung | Warnung | 7323 | - | Wago AI14 Warngrenzen
324 | Warnung | Warnung | 7324 | - | Wago AI15 Warngrenzen
325 | Warnung | Warnung | 7325 | - | Wago AI16 Warngrenzen
330 | Warnung | Warnung | 7330 | - | Multistream Parameter
331 | Warnung | Warnung | 7331 | - | Lesen Dil-Schalter
332 | Warnung | Warnung | 7332 | - | Explorer läuft!
333 | Warnung | Warnung | 7333 | - | Speichern Displaykal.
334 | Warnung | Warnung | 7334 | - | Software-Neustart MW
335 | Warnung | Warnung | 7350 | - | CP-Daten
340 | Warnung | Warnung | 7340 | - | Stickstoff Min/Max | Neu!
341 | Warnung | Warnung | 7341 | - | Methan Min/Max | Neu!
342 | Warnung | Warnung | 7342 | - | Kohlendioxid Min/Max | Neu!
343 | Warnung | Warnung | 7343 | - | Ethan Min/Max | Neu!
344 | Warnung | Warnung | 7344 | - | Propan Min/Max | Neu!
345 | Warnung | Warnung | 7345 | - | iso-Butan Min/Max | Neu!
346 | Warnung | Warnung | 7346 | - | n-Butan Min/Max | Neu!
347 | Warnung | Warnung | 7347 | - | neo-Pentan Min/Max | Neu!
348 | Warnung | Warnung | 7348 | - | iso-Pentan Min/Max | Neu!
349 | Warnung | Warnung | 7349 | - | n-Pentan Min/Max | Neu!
350 | Warnung | Warnung | 7350 | - | C6+ Min/Max | Neu!
351 | Warnung | Warnung | 7351 | - | n-Hexan Min/Max | Neu!
352 | Warnung | Warnung | 7352 | - | n-Heptan Min/Max | Neu!
353 | Warnung | Warnung | 7353 | - | n-Octan Min/Max | Neu!
354 | Warnung | Warnung | 7354 | - | n-Nonan Min/Max | Neu!
355 | Warnung | Warnung | 7355 | - | Sauerstoff Min/Max | Neu!
356 | Warnung | Warnung | 7356 | - | Helium Min/Max | Neu!
357 | Warnung | Warnung | 7357 | - | Wasserstoff Min/Max | Neu!
358 | Warnung | Warnung | 7358 | - | Argon Min/Max | Neu!
359 | Warnung | Warnung | 7359 | - | Reserve Min/Max | Neu!