## Tabelle1
Test Ausheizen 15.01.2015
Ausheizen beendet wegen | Ereignis-Log | Ergebnis
Erfolgreicher Beendigung des Ausheizen | Hinweis: Ausheizen kommt Hinweis: Ausheizen quittiert Hinweis: Abkühlen kommt Hinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt Hinweis: Abkühlen quittiert Hinweis: Equilibrieren kommt Hinweis: Equilibrieren quittiert
Manueller Abbruch | Hinweis: Ausheizen kommt Hinweis: Ausheizen quittiert Hinweis: Abkühlen kommt Hinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt Hinweis: Abkühlen quittiert Hinweis: Equilibrieren kommt Hinweis: Equilibrieren quittiert
Abbruch wegen Neustart Controller | Hinweis: Ausheizen kommt Alarm: Neustart GC9300 kommt Alarm: Neustart GC9300 quittiert Warnung: Abbruch Ausheizen kommt Hinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt Warnung: Abbruch Ausheizen quittiert
Abbruch wegen Neustart Messwerk | Hinweis: Ausheizen kommt Warnung: Messwerk Timeout kommt Hinweis: Ausheizen quittieren Warnung: Abbruch Ausheizen kommt Hinweis: Messwerk Initializing kommt Warnung: Messwerk Timeout quittiert Hinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt Warnung: Abbruch Ausheizen quittiert Hinweis: Messwerk Initializing quittiert Hinweis: Messwerk Flushing
Abbruch wegen Min-Trägergasfehler | Hinweis: Ausheizen kommt Hinweis: Ausheizen quittiert Warnung: Abbruch Ausheizen kommt Hinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt Warnung: Abbruch Ausheizen quittiert