## Tabelle1
TEST: Verhalten Hinweise bez. Parameterübertragung GC9300 > GC9310 am 08.10.2015
Aktion | Reaktion | Kommentar
Start GC9300 ohne DSfG-Ext mit GC9310 | Keine Hinweise
Start GC9300 ohne DSfG-Ext ohne GC9310 | Keine Hinweise
Start GC9300 mit DSfG-Ext mit GC9310 | H-723 kommt (Params sollen übertragen werden) H-721 kommt (Params werden übertragen) H-721 geht (Params werden übertragen) H-723 geht (Params sollen übertragen werden) | In diesem Fall werden die Parameter automatisch vom GC9300 an den GC9310 übertragen.
Start GC9300 mit DSfG-Ext ohne GC9310 | Keine Hinweise
GC9300 Wertänderung ohne DSfG-Ext mit GC9310 | Keine Hinweise
GC9300 Wertänderung ohne DSfG-Ext ohne GC9310 | Keine Hinweise
GC9300 Wertänderung mit DSfG-Ext mit GC9310 | H-723 kommt (Params sollen übertragen werden)
GC9300 Wertänderung mit DSfG-Ext ohne GC9310 | H-723 kommt (Params sollen übertragen werden) Keine Hinweise | Es dauert ca. 20 Sekunden bis GC9300 merkt, dass der GC9310 nicht mehr da ist. Solange gibt der GC9300 den Hinweis aus. Nach den ca. 20 Sekunden wird kein Hinweis mehr ausgegeben.
GC9300 DSfG-Ext aktivieren mit GC9310 | H-723 kommt (Params sollen übertragen werden)
GC9300 DSfG-Ext aktivieren ohne GC9310 | Keine Hinweise
GC9300 DSfG-Ext deaktivieren mit GC9310 | Keine Hinweise
GC9300 DSfG-Ext deaktivieren ohne GC9310 | Keine Hinweise
GC9310 anschalten bei aktivierter GC9300 DSfG-Ext | H-723 kommt (Params sollen übertragen werden)
GC9310 anschalten bei deaktivierter GC9300 DSfG-Ext | Keine Hinweise
GC9310 abschalten bei aktivierter GC9300 DSfG-Ext | Keine Hinweise
GC9310 abschalten bei deaktivierter GC9300 DSfG-Ext | Keine Hinweise