## GC-GW_1
GC9300 - Gateway
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 10.07.2013 - 22.07.2013
Skizze
Notizen
+ Master: Möglichkeit zur "Anmeldung" der Slaves, damit diese getriggert werden können
+ Master: Soll erkennen und Alarm ausgeben, wenn ein GC - Slave ausgefallen ist
+ Slave: Alle Daten müssen "normal" in den Archiven und Protokollen verfügbar sein
+ Slave: Auswahlmöglichkeit Datenempfang (S1 und / oder S2, …)
+ Slave: Soll erkennen und Alarm ausgeben, wenn GC - Master ausgefallen ist
+ Slave: Einstellung Sekundärer Master nicht möglich, da an dem GC - Slave keine Verkabelung zu den Ventilen des Messwerks besteht!
+ Master / Slave: Matrix abändern: zus. Bits in mtx.tab einbauen oder zweite mtx.tab und dann struct matrixSlave in MTX_MTRX.agh generieren, gctab anpassen
+ Master / Slave: Neues GC - Protokoll
+ Master / Slave: LAN1: Messwerk, GC - Master, GC - Slave(s), LAN2: offen für Kunde
GC - Matrix
Aktuell |  | Zukunft |  | Kommentar
Nummer |  | Nummer |  | Nicht verwendet
Flag |  | Flag |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
userc |  | userc |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
usert |  | usert |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Version |  | Version |  | Nicht verwendet
bmeichamtlich |  | bmeichamtlich |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
VarTyp |  | VarTyp - Master |  | Var-Eigenschaft, die sich ändern kann
|  | VarTyp - Slave |  | Var-Eigenschaft, die sich ändern kann
Makroname |  | Makroname |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Min |  | Min |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Max |  | Max |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Default |  | Default |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
MB-Reg |  | MB-Reg |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Reserve |  | Reserve |  | Nicht verwendet
dsfg |  | dsfg |  | Nicht verwendet
Treepos |  | Treepos - Master |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
|  | Treepos - Slave |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
ArrayIdx |  | ArrayIdx |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Datentyp |  | Datentyp |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Einheit |  | Einheit |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Format |  | Format |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Langtext |  | Langtext |  | Var-Eigenschaft, die unverändert bleibt
Folgende AGHs werden 'doppelt' angelegt, einmal mit den Eigenschaften des GC-Masters und einmal mit denen des GC-Slaves:
- MTX_TAB.agh + MTX_TAB_SLAVE.agh
- MTX_MB.agh + MTX_MB_SLAVE.agh
- MTX_VAR.agh + MTX_VAR_SLAVE.agh
- MTX_XVAR.agh + MTX_XVAR_SLAVE.agh (Komplett neue AGH)
Diese AGHs werden im Programm in gcvars.h eingebunden.
Möglichkeiten für Umschaltung der beiden Varianten: |  |  |  | Möglichkeiten für Auswahl der AGH-Varianten:
- Während Laufzeit per Matrixelement |  |  |  | - Entweder in der Lage sein Dateien abhängig von Auswahlkriterium einzeln einzubinden
- Per Dil-Switch einmal bei Geräteneustart |  |  |  | und zu verwenden.
- Während Laufzeit per Matrixelement + sofortiger Geräteneustart |  |  |  | - Oder zwei *.exe auf SD-Karte ablegen mit jeweils einer eingebundenen Variante und
diese dann verwenden.
GC - Protokoll
+ Master / Slave: Neues GC - Protokoll: Slaves kommunizieren nur noch über neues Protokoll und Modbus wird deaktiviert
(Variante 1) | + Telegramme Master > Slave:
+ ereignisorientiert: Analyse fertig inkl. Daten (m_SWMesswerte)
+ ereignisorientiert: Alarm kommt / geht (ausser eigene IOs)
+ zyklisch: Zeitsync
+ zyklisch: Messwerksstatus (m_SWStatus, m_SWChannelStatus)
+ zyklisch: CurrentRunningTime
+ zyklisch: Slave noch da?
+ Telegramme Slave > Master:
+ ereignisorientiert: Antwort auf Slave noch da?
+ Master / Slave: Neues GC - Protokoll: Slaves erhalten Messwerkdaten weiterhin per Modbus und nur die zus. benötigten Daten per GC - Protokoll
(Variante 2) | + Telegramme Master > Slave:
+ ereignisorientiert: Alarm kommt / geht (ausser eigene IOs)
+ zyklisch: Zeitsync
+ zyklisch: CurrentRunningTime
+ zyklisch: Slave noch da?
+ Telegramme Slave > Master:
+ ereignisorientiert: Antwort auf Slave noch da?
GC - Protokoll - Details (Variante 2)
| Startzeichen | char (8 bit) | 0x21 == '!'
| Telegrammtyp | char (8 bit) | 0x00 == Master > Slave: Alarm kommt / geht 0x01 == Master > Slave: Zeitsync 0x02 == Master > Slave: CurrentRunningTime 0x04 == Master > Slave: Slave noch da? 0x10 == Slave > Master: Antwort auf Slave noch da?
| Stream | char (8 bit) | 0x00 == S1 0x01 == S2 0x02 == S3 0x03 == S4 0x04 == Ref 0x05 == Kal 0x06 == Skip
| Daten | short (16 bit) + char (8 bit) long (64 bit) short (16 bit) char (8 bit) char (8 bit) | 0x0000 - 0xFFFF == Alarm-Nr.; 0x01 / 0x00 == Alarm kommt/geht 0x0000000000000000 - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF == Datum und Uhrzeit in Sekunden seit 1970 0x0000 - 0xFFFF == Zeit in Sekunden 0x00 == NULL 0x01 == Ja
| Prüfsumme | short (16 bit) | 0x0000 - 0xFFFF == CRC-12 wie RMGBus und DSfG, ohne Startzeichen
Beispiel:
0x21 0x00 0x05 0x0064 0x01 CRC
Startzeichen Master > Slave: Alarm kommt Kal-Gas Alarm-Nr. Kommt CRC
Max.-Länge:
Startzeichen (8 bit) + TTyp (8 bit) + Stream (8 bit) + Daten (64 bit) + CRC (16 bit) = 104 bit / 13 byte (bei Variante 1 deutlich länger!)
GC9300 - Master
GC9300 - Slave
(Gateway)
GC9300 - Slave
(Gateway)
GC9300 - Slave
(Gateway)
GC9300 - Slave
(Gateway)
Messwerk
Modbus
GC - Protokoll

## GC-GW_2
Matrixänderungen
KAPITEL | MAKRO | NAME | MASTER XS | SLAVE XS
HEAD_1 | GCMode | Betriebsart | b | a
| MSMode | Multistream Modus | e | a
| MSList_0 | Stream-1 Skip | e | a
| MSList_1 | Stream-1 Messungen | e | a
| MSList_2 | Stream-2 Skip | e | a
| MSList_3 | Stream-2 Messungen | e | a
| MSList_4 | Stream-3 Skip | e | a
| MSList_5 | Stream-3 Messungen | e | a
| MSList_6 | Stream-4 Skip | e | a
| MSList_7 | Stream-4 Messungen | e | a
| RefMaxCount | Maximale Anzahl | e | a
| CalStartCount | Mittlung ab | e | a
| CalMaxCount | Anzahl Kalibrierläufe | e | a
HEAD_12 | CalMode | Tag oder Spanne | e | a
| CalSpan | Intervall (Tage) | e | a
| CalHour | Stunde | e | a
| RFNeopentane | RF für neo-Pentan | e | a
| MeasureNeopentane | Messung neo-Pentan | e | a
| RFHelium | RF für Helium | e | a
HEAD_14 | CpIPAddress | IP Adresse | e | a
| ColumnMode | Säulenbetriebsart | e | a
| ColumnEnable_0 | Säulenfreigabe-1 | e | a
| ColumnEnable_1 | Säulenfreigabe-2 | e | a
| ColumnEnable_2 | Säulenfreigabe-3 | e | a
| FixedValve | Ventil Vorgabe | e | a
| WaitForPressure | Druck Einschwingzeit | e | a
| MaxRunTime | Max. Messperiode | e | a
| MaxPauseTime | Max. Pausezeit | e | a
| MessMethDownload | Download Messmethode | e | a
| MessMethUpload | Upload Messmethode | e | a
HEAD_17 | InterfaceGCProtokoll | GC-Protokoll | e (NEU) | e (NEU) | // GC-Protokoll (AUS / LAN1 / LAN2 / BEIDE)
HEAD_19 | Alle UserDefines_xxx-Dummies entfernen oder unsichtbar machen
| AllGCSlaveAdrs * | Alle GC - Slave Adressen | e (NEU) | a (NEU) | // Hier können alle GC-Slaves im GC-Master bekannt gemacht werden, bei GC-Slave "-"
| MyGCSlaveAdr | Eigene GC - Slave Adresse | a (NEU) | e (NEU) | // Eigene GC-Slave-Adresse, bei GC-Master "-"
| ArchiveS1 | Archiviere Stream1 | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave S1 archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveS2 | Archiviere Stream2 | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave S2 archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveS3 | Archiviere Stream3 | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave S3 archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveS4 | Archiviere Stream4 | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave S4 archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveRef | Archiviere Refgas | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave Kal archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveKal | Archiviere Kalgas | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave Ref archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
| ArchiveSkip | Archiviere Skip | a (NEU) | e (NEU) | // Soll GC-Slave SKIP archivieren? (JA / NEIN), bei GC-Master immer JA
HEAD_29 | GCVariante | GC Variante | e (NEU) | e (NEU) | // Auswahl, ob Master oder Slave, Default immer Master
| GasAnalyzerTyp | Messwerk Typ | e | a
| GasAnalyzerNo | Messwerk Nr. | e | a
* - Mit AllGCSlaveAdrs kann auch geprüft werden, ob mehrere Master (mit Adresse "-") zusammgeschlossen wurden > Alarm ausgeben - Max. 26 GC-Slaves (a - z) + 1 GC-Master ("-")
Folgende Servicefunktionen bei Slave -Variante entfernen:
- Download ERRORLOG.TXT von Messwerk - Messwerk ausheizen
Config - Dateien:
Getrennte Config - Dateien (Master / Slave) ablegen?
Denn bei jedem Neustart mit jeweils andere Variante gehen die Einstellungen verloren und die Defaultwerte werden geladen, da sich die Datentypen der Matrixelemente
teilweise ändern.
Variante 1): Verlust der Einstellungen akzeptieren bei Variantenwechsel
Variante 2): Alle Config - Dateien duplizieren und abhängig von Variante die entsprechenden verwenden
Variante 3): Für xVars neues Config - File anlegen. Somit können alle anderen Config - Files gemeinsam von beiden Varianten verwendet werden.
Variante 3.1): Auch hier Möglichkeit Verlust der XVars zu akzeptieren bei Variantenwechsel
Variante 3.2): Nur XVars - Config duplizieren und entsprechende Variante verwenden.

## GC-GW_3
Projektaufteilung - Projekterstellung
Hinweise:
- gcSlave.vcproj ist identisch zu gc.vcproj + Präprozessordefinition GCSLAVE
- DsfgSlave.vcproj ist identisch zu Dsfg.vcproj + Präprozessordefinition GCSLAVE
__build_shell
_agh.sln
- agh.vcproj
_dio.sln
- dio.vcproj
_DSfG.sln
- Dsfg.vcproj
_DSfGAutogen.sln
- DsfgAutogen.vcproj
_DSfGSlave.sln
- DsfgSlave.vcproj
_gcMaster.sln
- libtomcrypt.vcproj
- libtommath.vcproj
- gc.vcproj
_gcSlave.sln
- libtomcrypt.vcproj
- libtommath.vcproj
- gcSlave.vcproj
_gctab.sln
- gctab.vcproj
__BuildGC9300All.bat
__BuildGC9300Debug.bat
__BuildGC9300Release.bat
__CreateSVNInfo.bat
Die unten aufgelisteten .bat - Files erstellen die links aufgelisteten Solutions der Reihenfolge nach, von unten nach oben und erstellen somit die gewünschten gc.exe / gcSlave.exe in den gewünschten Konfigurationen (Debug / Release).